## List1
VODOVODNI MATERIAL 2013
REKAPITULACIJA
| I. CEVI |  |  | 0
| II. FAZONI |  |  | 0
| III. ARMATURE |  |  | 0
| IV. SPOJNI, PRIKLJUČNI IN TES. MATERIAL |  |  | 0
| V. VODOMERI |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV: |  |  | 0
| MATERIAL | EM | KOLIČINA |  | SKUPAJ
I. CEVI
1C001 | PE - 80 F 1/2" 12,5 bar | m | 200 |  | 0
1C002 | PE - 80 F 3/4" 12,5 bar | m | 500 |  | 0
1C003 | PE - 80 F 1" 12,5 bar | m | 4000 |  | 0
1C004 | PE - 80 F 5/4" 12,5 bar | m | 300 |  | 0
1C005 | PE - 80 F 6/4" 12,5 bar | m | 100 |  | 0
1C006 | PE - 80 DN 63 12,5 bar | m | 200 |  | 0
1C008 | PE - 80 DN 90 12,5 bar | m | 100 |  | 0
1C009 | PE - 80 DN 110 12,5 bar | m | 50 |  | 0
1C021 | cev pocinkana f 1/2" 6M | m | 50 |  | 0
1C022 | cev pocinkana f 3/4" 6M | m | 12 |  | 0
1C023 | cev pocinkana f 1" 6M | m | 12 |  | 0
1C024 | cev pocinkana f 5/4" 6M | m | 6 |  | 0
1C025 | cev pocinkana f 6/4" 6M | m | 6 |  | 0
1C026 | cev pocinkana f 2" 6M | m | 6 |  | 0
1C013 | PVC DN 90 10 bar tlačna 6M | m | 6 |  | 0
1C014 | PVC DN 110 10 bar tlačna 6M | m | 6 |  | 0
1C015 | PVC DN 140 10 bar tlačna 6M | m | 6 |  | 0
1C016 | PVC DN 160 10 bar tlačna 6M | m | 6 |  | 0
1C017 | PVC DN 225 10 bar tlačna 6M | m | 6 |  | 0
1C019 | PVC DN 280 10 bar tlačna 6M | m | 6 |  | 0
1C058 | zaščitna cev f 75, v kolutu, modre barve(stigma flex) | m | 2000 |  | 0
1C068 | PVC - UK 160/5000, enoslojna, gladka, SN 8 | kom | 5 |  | 0
1C069 | PVC - UK 200/5000, enoslojna, gladka, SN 8 | kom | 5 |  | 0
1C070 | PVC - UK 250/5000, enoslojna, gladka, SN 8 | kom | 2 |  | 0
1C071 | PVC - UK 300/5000, enoslojna, gladka, SN 8 | kom | 2 |  | 0
1C073 | PVC - UK 400/5000, enoslojna, gladka, SN 8 | kom | 2 |  | 0
1C029 | NL cev DN 80, K9 ali C40, tesnilo TY, l=6m | m | 200 |  | 0
1C030 | NL cev DN 100, K9 ali C40, tesnilo TY, l=6m | m | 500 |  | 0
1C031 | NL cev DN 125, K9 ali C40, tesnilo TY, l=6m | m | 200 |  | 0
1C032 | NL cev DN 150, K9 ali C40, tesnilo TY, l=6m | m | 300 |  | 0
1C033 | NL cev DN 200, K9 ali C40, tesnilo TY, l=6m | m | 50 |  | 0
1C035 | NL cev DN 300, K9 ali C40, tesnilo TY, l=6m | m | 50 |  | 0
1C036 | NL cev DN 350, K9 ali C30, tesnilo TY, l=6m | m | 12 |  | 0
1C037 | NL cev DN 400, K9ali C30, tesnilo TY, l=6m | m | 12 |  | 0
| I. CEVI SKUPAJ |  |  |  | 0
II. FAZONI
1L002 | LOK PVC DN 90 (10B za tlačne cevi) | kom | 1 |  | 0
1L007 | LOK PVC DN 110 (10bar za tlačne cevi) | kom | 1 |  | 0
1L012 | LOK PVC DN 140 (10bar za tlačne cevi) | kom | 1 |  | 0
1L017 | LOK PVC DN 160 (10bar za tlačne cevi) | kom | 1 |  | 0
1L022 | LOK PVC DN 225 (10bar za tlačne cevi) | kom | 1 |  | 0
1E001 | E KS KOM DN 90 | kom | 2 |  | 0
1E002 | E KS KOM DN 110 | kom | 2 |  | 0
1E003 | E KS KOM DN 140 | kom | 2 |  | 0
1E004 | E KS KOM DN 160 | kom | 2 |  | 0
1E005 | E KS KOM DN 225 | kom | 2 |  | 0
1E006 | E KS KOM DN 280 | kom | 2 |  | 0
1E007 | E KS KOM DN 315 | kom | 2 |  | 0
1F001 | F KS KOM DN 90 | kom | 2 |  | 0
1F002 | F KS KOM DN 110 | kom | 2 |  | 0
1F003 | F KS KOM DN 140 | kom | 2 |  | 0
1F005 | F KS KOM DN 225 | kom | 2 |  | 0
1F006 | F KS KOM DN 280 | kom | 2 |  | 0
1F007 | F KS KOM DN 315 | kom | 2 |  | 0
1F013 | FF KOM DN 50/200 | kom | 2 |  | 0
1F014 | FF KOM DN 50/300 | kom | 2 |  | 0
1F015 | FF KOM DN 50/500 | kom | 2 |  | 0
1F017 | FF KOM DN 50/600 | kom | 2 |  | 0
1F022 | FF KOM DN 80/100 | kom | 4 |  | 0
1F023 | FF KOM DN 80/200 | kom | 10 |  | 0
1F115 | FF KOM DN 80/250 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kom | 2 |  | 0
1F024 | FF KOM DN 80/300 | kom | 10 |  | 0
1F025 | FF KOM DN 80/400 | kom | 10 |  | 0
1F026 | FF KOM DN 80/500 | kom | 10 |  | 0
1F027 | FF KOM DN 80/600 | kom | 10 |  | 0
1F029 | FF KOM DN 80/800 | kom | 10 |  | 0
1F030 | FF KOM DN 80/900 | kom | 1 |  | 0
1F031 | FF KOM DN 80/1000 | kom | 5 |  | 0
1F033 | FF KOM DN 100/200 | kom | 5 |  | 0
1F116 | FF KOM DN 100/250 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kom | 2 |  | 0
1F034 | FF KOM DN 100/300 | kom | 3 |  | 0
1F035 | FF KOM DN 100/400 | kom | 3 |  | 0
1F036 | FF KOM DN 100/500 | kom | 5 |  | 0
1F037 | FF KOM DN 100/600 | kom | 2 |  | 0
1F038 | FF KOM DN 100/700 | kom | 1 |  | 0
1F039 | FF KOM DN 100/800 | kom | 2 |  | 0
1F040 | FF KOM DN 100/900 | kom | 1 |  | 0
1F041 | FF KOM DN 100/1000 | kom | 3 |  | 0
1F042 | FF KOM DN 125/100 | kom | 2 |  | 0
1F043 | FF KOM DN 125/200 | kom | 3 |  | 0
1F044 | FF KOM DN 125/300 | kom | 3 |  | 0
1F045 | FF KOM DN 125/400 | kom | 5 |  | 0
1F046 | FF KOM DN 125/500 | kom | 5 |  | 0
1F047 | FF KOM DN 125/600 | kom | 5 |  | 0
1F049 | FF KOM DN 125/800 | kom | 2 |  | 0
1F050 | FF KOM DN 125/900 | kom | 1 |  | 0
1F051 | FF KOM DN 125/1000 | kom | 2 |  | 0
1F053 | FF KOM DN 150/200 | kom | 2 |  | 0
1F054 | FF KOM DN 150/300 | kom | 2 |  | 0
1F055 | FF KOM DN 150/400 | kom | 2 |  | 0
1F056 | FF KOM DN 150/500 | kom | 2 |  | 0
1F057 | FF KOM DN 150/600 | kom | 2 |  | 0
1F059 | FF KOM DN 150/800 | kom | 2 |  | 0
1F061 | FF KOM DN 150/1000 | kom | 2 |  | 0
1F065 | FF KOM DN 200/400 | kom | 1 |  | 0
1F069 | FF KOM DN 200/800 | kom | 1 |  | 0
1F071 | FF KOM DN 200/1000 | kom | 1 |  | 0
1F076 | FF KOM DN 250/500 | kom | 1 |  | 0
1F081 | FF KOM DN 250/1000 | kom | 1 |  | 0
1F084 | FF KOM DN 300/500 | kom | 1 |  | 0
1F089 | FF KOM DN 300/1000 | kom | 1 |  | 0
1F092 | FF KOM DN 350/500 | kom | 1 |  | 0
1F097 | FF KOM DN 350/1000 | kom | 1 |  | 0
1F100 | FF KOM DN 400/500 | kom | 1 |  | 0
1F105 | FF KOM DN 400/1000 | kom | 1 |  | 0
1F133 | FFR DN 65/50/200 | kom | 2 |  | 0
1F134 | FFR DN 80/50/200 | kom | 6 |  | 0
1F136 | FFR DN 100/50/200 | kom | 5 |  | 0
1F137 | FFR DN 100/65/200 | kom | 1 |  | 0
1F138 | FFR DN 100/80/200 | kom | 5 |  | 0
1F141 | FFR DN 125/80/200 | kom | 5 |  | 0
1F142 | FFR DN 125/100/200 | kom | 3 |  | 0
1F146 | FFR DN 150/100/200 | kom | 2 |  | 0
1F147 | FFR DN 150/125/200 | kom | 2 |  | 0
1F153 | FFR DN 200/150/200 | kom | 1 |  | 0
1F161 | FFR DN 300/200/200 | kom | 1 |  | 0
1K022 | Demontažni kos (cca l=180-240) DN 50 | kom | 4 |  | 0
1K024 | Demontažni kos (cca l=180-240) DN 80 | kom | 4 |  | 0
1K025 | Demontažni kos (cca l=180-240) DN 100 | kom | 2 |  | 0
1K026 | Demontažni kos (cca l=180-240) DN 125 | kom | 1 |  | 0
1K027 | Demontažni kos DN 150 | kom | 1 |  | 0
1K028 | Demontažni kos DN 200 | kom | 1 |  | 0
1K049 | Demontažni kos DN 250 | kom | 1 |  | 0
1K050 | Demontažni kos DN 300 | kom | 1 |  | 0
1P012 | X DN 50 | kom | 10 |  | 0
1P052 | X DN 50 / 6/4" | kom | 10 |  | 0
1P014 | X DN 80 | kom | 5 |  | 0
1P053 | X DN 80/2" | kom | 5 |  | 0
1P015 | X DN 100 | kom | 5 |  | 0
1P054 | X DN 100/2" | kom | 2 |  | 0
1P016 | X DN 125 | kom | 5 |  | 0
1P055 | X DN 125/2" | kom | 5 |  | 0
1P017 | X DN 150 | kom | 2 |  | 0
1P056 | X DN 150/2" | kom | 2 |  | 0
1P018 | X DN 200 | kom | 1 |  | 0
1P057 | X DN 200/2" | kom | 1 |  | 0
1P019 | X DN 250 | kom | 1 |  | 0
1P020 | X DN 300 | kom | 1 |  | 0
1P034 | PRELIV DN 80 | kom | 1 |  | 0
1P035 | PRELIV DN 100 | kom | 1 |  | 0
1N003 | N KOM DN 80 | kom | 10 |  | 0
1N008 | N KOM DN 80 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kom | 2 |  | 0
1N004 | N KOM DN 100 | kom | 2 |  | 0
1N009 | N KOM DN 100 Z VRTLJIVO PRIROBNICO | kom | 1 |  | 0
1N005 | N KOM DN 125 | kom | 1 |  | 0
1N006 | N KOM DN 150 | kom | 1 |  | 0
1Q005 | Q KOM DN 50/90° | kom | 2 |  | 0
1Q010 | Q KOM DN 65/90° | kom | 2 |  | 0
1Q015 | Q KOM DN 80/90° | kom | 5 |  | 0
1Q020 | Q KOM DN 100/90° | kom | 5 |  | 0
1Q025 | Q KOM DN 125/90° | kom | 5 |  | 0
1Q030 | Q KOM DN 150/90° | kom | 2 |  | 0
1Q035 | Q KOM DN 200/90° | kom | 2 |  | 0
1Q037 | Q KOM DN 250/90° | kom | 2 |  | 0
1Q042 | Q KOM DN 300/90° | kom | 1 |  | 0
1Q047 | Q KOM DN 350/90° | kom | 1 |  | 0
1Q052 | Q KOM DN 400/90° | kom | 1 |  | 0
1Q002 | FFK DN 50/22° | kom | 2 |  | 0
1Q004 | FFK DN 50/45° | kom | 2 |  | 0
1Q011 | FFK DN 80/11° | kom | 3 |  | 0
1Q012 | FFK DN 80/22° | kom | 2 |  | 0
1Q013 | FFK DN 80/30° | kom | 2 |  | 0
1Q014 | FFK DN 80/45° | kom | 2 |  | 0
1Q016 | FFK DN 100/11° | kom | 3 |  | 0
1Q017 | FFK DN 100/22° | kom | 2 |  | 0
1Q018 | FFK DN 100/30° | kom | 2 |  | 0
1Q019 | FFK DN 100/45° | kom | 2 |  | 0
1Q021 | FFK DN 125/11° | kom | 2 |  | 0
1Q022 | FFK DN 125/22° | kom | 2 |  | 0
1Q023 | FFK DN 125/30° | kom | 2 |  | 0
1Q024 | FFK DN 125/45° | kom | 1 |  | 0
1Q026 | FFK DN 150/11° | kom | 1 |  | 0
1Q027 | FFK DN 150/22° | kom | 1 |  | 0
1Q028 | FFK DN 150/30° | kom | 1 |  | 0
1Q029 | FFK DN 150/45° | kom | 1 |  | 0
1Q031 | FFK DN 200/11° | kom | 1 |  | 0
1Q032 | FFK DN 200/22° | kom | 1 |  | 0
1Q033 | FFK DN 200/30° | kom | 1 |  | 0
1Q034 | FFK DN 200/45° | kom | 1 |  | 0
1Q071 | FFK DN 250/11° | kom | 1 |  | 0
1Q072 | FFK DN 250/22° | kom | 1 |  | 0
1Q073 | FFK DN 250/30° | kom | 1 |  | 0
1Q036 | FFK DN 250/45° | kom | 1 |  | 0
1Q038 | FFK DN 300/11° | kom | 1 |  | 0
1Q039 | FFK DN 300/22° | kom | 1 |  | 0
1Q040 | FFK DN 300/30° | kom | 1 |  | 0
1Q041 | FFK DN 300/45° | kom | 1 |  | 0
1E008 | NL EU DN 80 | kom | 10 |  | 0
1E009 | NL EU DN 100 | kom | 20 |  | 0
1E010 | NL EU DN 125 | kom | 20 |  | 0
1E011 | NL EU DN 150 | kom | 10 |  | 0
1E012 | NL EU DN 200 | kom | 5 |  | 0
1E014 | NL EU DN 300 | kom | 5 |  | 0
1E015 | NL EU DN 350 | kom | 2 |  | 0
1E016 | NL EU DN 400 | kom | 2 |  | 0
1F119 | NL F DN 80 | kom | 10 |  | 0
1F120 | NL F DN 100 | kom | 20 |  | 0
1F121 | NL F DN 125 | kom | 10 |  | 0
1F122 | NL F DN 150 | kom | 10 |  | 0
1F123 | NL F DN 200 | kom | 4 |  | 0
1F125 | NL F DN 300 | kom | 4 |  | 0
1F126 | NL F DN 350 | kom | 1 |  | 0
1F127 | NL F DN 400 | kom | 1 |  | 0
1M001 | NL MMK DN 80/11° | kom | 4 |  | 0
1M002 | NL MMK DN 80/22° | kom | 3 |  | 0
1M003 | NL MMK DN 80/30 | kom | 2 |  | 0
1M004 | NL MMK DN 80/45 | kom | 2 |  | 0
1M005 | NL MMQ DN 80/90 | kom | 2 |  | 0
1M006 | NL MMK DN 100/11,25 | kom | 10 |  | 0
1M007 | NL MMK DN 100/22,5 | kom | 10 |  | 0
1M008 | NL MMK DN 100/30 | kom | 5 |  | 0
1M009 | NL MMK DN 100/45 | kom | 3 |  | 0
1M010 | NL MMQ DN 100/90 | kom | 2 |  | 0
1M011 | NL MMK DN 125/11,25 | kom | 10 |  | 0
1M012 | NL MMK DN 125/22,5 | kom | 4 |  | 0
1M013 | NL MMK DN 125/30 | kom | 4 |  | 0
1M014 | NL MMK DN 125/45 | kom | 3 |  | 0
1M015 | NL MMK DN 125/90 | kom | 2 |  | 0
1M016 | NL MMK DN 150/11,25 | kom | 5 |  | 0
1M017 | NL MMK DN 150/22,5 | kom | 3 |  | 0
1M018 | NL MMK DN 150/30 | kom | 3 |  | 0
1M019 | NL MMK DN 150/45 | kom | 3 |  | 0
1M020 | NL MMQ DN 150/90 | kom | 3 |  | 0
1M021 | NL MMK DN 200/11° | kom | 2 |  | 0
1M022 | NL MMK DN 200/22° | kom | 2 |  | 0
1M023 | NL MMK DN 200/30° | kom | 2 |  | 0
1M024 | NL MMK DN 200/45° | kom | 2 |  | 0
1M025 | NL MMQ DN 200/90° | kom | 2 |  | 0
1M031 | NL MMK DN 300/11° | kom | 1 |  | 0
1M032 | NL MMK DN 300/22° | kom | 1 |  | 0
1M033 | NL MMK DN 300/30° | kom | 1 |  | 0
1M034 | NL MMK DN 300/45° | kom | 1 |  | 0
1M035 | NL MMQ DN 300/90° | kom | 1 |  | 0
1M036 | NL MMK DN 350/11° | kom | 1 |  | 0
1M037 | NL MMK DN 350/22° | kom | 1 |  | 0
1M038 | NL MMK DN 350/30° | kom | 1 |  | 0
1M039 | NL MMK DN 350/45° | kom | 1 |  | 0
1M040 | NL MMQ DN 350/90° | kom | 1 |  | 0
1M045 | NL MMQ DN 400/90° | kom | 1 |  | 0
1M048 | NL MMA DN 100 X 80 | kom | 2 |  | 0
1M053 | NL MMA DN 125 X 125 | kom | 2 |  | 0
1M052 | NL MMA DN 125 X 100 | kom | 2 |  | 0
1M051 | NL MMA DN 125 X 80 | kom | 2 |  | 0
1M058 | NL MMA DN 150 X 150 | kom | 2 |  | 0
1M056 | NL MMA DN 150 X 100 | kom | 1 |  | 0
1M055 | NL MMA DN 150 X 80 | kom | 1 |  | 0
1M063 | NL MMA DN 200 X 200 | kom | 1 |  | 0
1M062 | NL MMA DN 200 X 150 | kom | 1 |  | 0
1M060 | NL MMA DN 200 X 100 | kom | 1 |  | 0
1M059 | NL MMA DN 200 X 80 | kom | 2 |  | 0
1M082 | NL MMA DN 300 X 200 | kom | 1 |  | 0
1M083 | NL MMA DN 350 X 200 | kom | 1 |  | 0
1M084 | NL MMA DN 400 X 200 | kom | 1 |  | 0
1M085 | NL MMB DN 80 X 80 | kom | 1 |  | 0
1M086 | NL MMB DN 100 X 80 | kom | 1 |  | 0
1M087 | NL MMB DN 100 X 100 | kom | 1 |  | 0
1M088 | NL MMB DN 125 X 80 | kom | 1 |  | 0
1M089 | NL MMB DN 125 X 100 | kom | 1 |  | 0
1M090 | NL MMB DN 125 X 125 | kom | 1 |  | 0
1M094 | NL MMB DN 150 X 150 | kom | 1 |  | 0
1E025 | NL EN DN 80 TYT | kom | 10 |  | 0
1T018 | T KOM DN 80/50 | kom | 5 |  | 0
1T019 | T KOM DN 80/65 | kom | 2 |  | 0
1T020 | T KOM DN 80/80 | kom | 5 |  | 0
1T021 | T KOM DN 100/50 | kom | 2 |  | 0
1T023 | T KOM DN 100/80 | kom | 10 |  | 0
1T024 | T KOM DN 100/100 | kom | 5 |  | 0
1T025 | T KOM DN 125/50 | kom | 2 |  | 0
1T027 | T KOM DN 125/80 | kom | 10 |  | 0
1T028 | T KOM DN 125/100 | kom | 5 |  | 0
1T029 | T KOM DN 125/125 | kom | 2 |  | 0
1T030 | T KOM DN 150/50 | kom | 1 |  | 0
1T031 | T KOM DN 150/80 | kom | 3 |  | 0
1T032 | T KOM DN 150/100 | kom | 3 |  | 0
1T034 | T KOM DN 150/150 | kom | 2 |  | 0
1T036 | T KOM DN 200/80 | kom | 1 |  | 0
1T037 | T KOM DN 200/100 | kom | 1 |  | 0
1T038 | T KOM DN 200/125 | kom | 1 |  | 0
1T039 | T KOM DN 200/150 | kom | 1 |  | 0
1T041 | T KOM DN 200/200 | kom | 1 |  | 0
1T047 | T KOM DN 250/250 | kom | 1 |  | 0
1T046 | T KOM DN 250/200 | kom | 1 |  | 0
1T045 | T KOM DN 250/150 | kom | 1 |  | 0
1T051 | T KOM DN 300/300 | kom | 1 |  | 0
1T055 | T KOM DN 350/300 | kom | 1 |  | 0
1T058 | T KOM DN 400/200 | kom | 1 |  | 0
1T077 | TT KOM DN 50/50 | kom | 1 |  | 0
1T082 | TT KOM DN 80/80 | kom | 1 |  | 0
1T088 | TT KOM DN 125/100 | kom | 1 |  | 0
1T081 | TT KOM DN 150/50 | kom | 1 |  | 0
| II. FAZONI SKUPAJ |  |  |  | 0
III . ARMATURE
1V029 | EV ZASUN DN 50 | kom | 6 |  | 0
1V030 | EV ZASUN DN 65 | kom | 1 |  | 0
1V031 | EV ZASUN DN 80 | kom | 20 |  | 0
1V032 | EV ZASUN DN 100 | kom | 20 |  | 0
1V033 | EV ZASUN DN 125 | kom | 10 |  | 0
1V034 | EV ZASUN DN 150 | kom | 5 |  | 0
1V035 | EV ZASUN DN 200 | kom | 1 |  | 0
1V036 | EV ZASUN DN 250 | kom | 1 |  | 0
1V037 | EV ZASUN DN 300 | kom | 1 |  | 0
1V038 | EV ZASUN DN 350 | kom | 1 |  | 0
1V039 | EV ZASUN DN 400 | kom | 1 |  | 0
1V080 | OKZ ZASUN DN 50 | kom | 1 |  | 0
1V081 | OKZ ZASUN DN 65 | kom | 1 |  | 0
1V082 | OKZ ZASUN DN 80 | kom | 1 |  | 0
1V083 | OKZ ZASUN DN 100 | kom | 1 |  | 0
1V084 | OKZ ZASUN DN 125 | kom | 1 |  | 0
1V085 | OKZ ZASUN DN 150 | kom | 1 |  | 0
1V086 | OKZ ZASUN DN 200 | kom | 1 |  | 0
1V087 | OKZ ZASUN DN 250 | kom | 1 |  | 0
1V088 | OKZ ZASUN DN 300 | kom | 1 |  | 0
1V089 | OKZ ZASUN DN 350 | kom | 1 |  | 0
1K040 | KOLESA ZA ZASUNE OD DN 50 DO 150 | kom | 30 |  | 0
1V052 | VGRADNE GRT. TELESKOPSKE ZA ZASUNE OD DN 50 DO DN 150 | kom | 40 |  | 0
1V069 | VENTIL NEPOVRATNI DN 50 PN16 | kom | 1 |  | 0
1V071 | VENTIL NEPOVRATNI DN 80 PN16 | kom | 1 |  | 0
1V072 | VENTIL NEPOVRATNI DN 100 PN16 | kom | 1 |  | 0
1V073 | VENTIL NEPOVRATNI DN 125 PN16 | kom | 1 |  | 0
1V074 | VENTIL NEPOVRATNI DN 150 | kom | 1 |  | 0
1P027 | VENTIL PLOVNI DN 50, INOX PN16 | kom | 1 |  | 0
1P028 | VENTIL PLOVNI DN 80 INOX PN16 | kom | 2 |  | 0
1P029 | VENTIL PLOVNI DN 100 INOX PN16 | kom | 1 |  | 0
1P030 | VENTIL PLOVNI DN 125 INOX | kom | 1 |  | 0
1Z013 | ZRAČNIK DN 50, ENOJNI | kom | 5 |  | 0
1Z014 | ZRAČNIK DN 80, ENOJNI | kom | 5 |  | 0
1Z015 | ZRAČNIK DN 100, ENOJNI | kom | 1 |  | 0
1L050 | LOVILEC NESNAGE DN 50 PN16 | kom | 2 |  | 0
1L052 | LOVILEC NESNAGE DN 80 PN16 | kom | 2 |  | 0
1L053 | LOVILEC NESNAGE DN 100 PN16 | kom | 2 |  | 0
1L054 | LOVILEC NESNAGE DN 125 | kom | 1 |  | 0
1L055 | LOVILEC NESNAGE DN 150 | kom | 1 |  | 0
1L056 | LOVILEC NESNAGE DN 200 | kom | 1 |  | 0
1K051 | KOŠ SESALNI DN 50 | kom | 1 |  | 0
1K032 | KOŠ SESALNI DN 80 | kom | 1 |  | 0
1K033 | KOŠ SESALNI DN 100 | kom | 1 |  | 0
1K034 | KOŠ SESALNI DN 125 | kom | 1 |  | 0
1H010 | HIDRANT PODZ. DN 80/500 | kom | 10 |  | 0
1H011 | HIDRANT PODZ. DN 80/750 | kom | 5 |  | 0
1H015 | HIDRANT NADZ. DN 100/1225,cev nerjaveče jeklo | kom | 1 |  | 0
1H021 | HIDRANT NADZ. DN 80/1250,cev nerjaveče jeklo | kom | 1 |  | 0
1H022 | HIDRANT NADZ. DN 80/1000,cev nerjaveče jeklo | kom | 1 |  | 0
1H014 | HIDRANT NADZ. DN 80/750 lomljivi,cev nerjaveče jeklo | kom | 5 |  | 0
1H013 | HIDRANT NADZ. DN 80/750,cev nerjaveče jeklo | kom | 40 |  | 0
| III . ARMATURE SKUPAJ |  |  |  | 0
IV. SPOJNI, PRIKLJUČNI IN TESNILNI MATERIAL
1S025 | SPOJKA ZOB. DN 63 (za PE cevi) | par | 10 |  | 0
1S026 | SPOJKA ZOB. DN 75 (za PE cevi) | par | 2 |  | 0
1S027 | SPOJKA ZOB. DN 90 (za PE cevi) | par | 20 |  | 0
1S028 | SPOJKA ZOB. DN 110 (za PE cevi) | par | 10 |  | 0
1S030 | SPOJKA ZOB. DN140 (za PE cevi) | par | 5 |  | 0
1S031 | SPOJKA GAS.DN 52, zunanji ali notranji navoj | kom | 10 |  | 0
1S034 | SPOJKA UNIV. NEIZVLEČNA DN 50 ENOJ. 46-71 | kom | 4 |  | 0
1S035 | SPOJKA UNIV .NEIZ. DN 65 ENOJNA 70-88 | kom | 4 |  | 0
1S036 | SPOJKA UNIV. NEIZ.DN 80 ENOJNA 84-105 | kom | 20 |  | 0
1S037 | SPOJKA UNIV.NEIZ. DN 100 ENOJNA104-132 | kom | 20 |  | 0
1S038 | SPOJKA UNIV.NEIZ. DN 125 ENOJNA132-155 | kom | 20 |  | 0
1S039 | SPOJKA UNIV.NEIZ. DN 150 ENOJNA 154-192 | kom | 10 |  | 0
1S040 | SPOJKA UNIV.NEIZ. DN 200 ENOJNA192-232 | kom | 4 |  | 0
1S041 | SPOJKA UNIV. NEIZ. DN 225 ENOJNA 232-257 | kom | 2 |  | 0
1S042 | SPOJKA UNIV. NEIZ. DN 250 ENOJNA 267-310 | kom | 2 |  | 0
1S043 | SPOJKA UNIV. NEIZ. DN 300 ENOJNA 315-356 | kom | 2 |  | 0
1S044 | SPOJKA UNIVERZALNA DN 350 ENOJNA 356-380 | kom | 2 |  | 0
1S045 | SPOJKA UNIVERZALNA DN 400 ENOJNA 400-429 | kom | 2 |  | 0
1Z018 | ZASUN NAVRTNI DN 63, za PVC ali PE cevi | kom | 6 |  | 0
1Z019 | ZASUN NAVRTNI DN 90, za PVC ali PE cevi | kom | 10 |  | 0
1Z020 | ZASUN NAVRTNI DN 110, za PVC ali PE cevi | kom | 10 |  | 0
1Z021 | ZASUN NAVRTNI DN 125, za PVC ali PE cevi | kom | 10 |  | 0
1Z022 | ZASUN NAVRTNI DN 140, za PVC ali PE cevi | kom | 10 |  | 0
1Z023 | ZASUN NAVRTNI DN 160, za PVC ali PE cevi | kom | 10 |  | 0
1Z024 | ZASUN NAVRTNI DN 225, za PVC ali PE cevi | kom | 2 |  | 0
1Z026 | ZASUN NAVRTNI DN 80, za DUKTIL cevi | kom | 20 |  | 0
1Z027 | ZASUN NAVRTNI DN 100 za DUKTIL cevi | kom | 40 |  | 0
1Z028 | ZASUN NAVRTNI DN 125 za DUKTIL cevi | kom | 30 |  | 0
1Z029 | ZASUN NAVRTNI DN 150 za DUKTIL cevi | kom | 20 |  | 0
1Z030 | ZASUN NAVRTNI DN 200 za DUKTIL cevi | kom | 10 |  | 0
1Z031 | ZASUN NAVRTNI DN 250 za DUKTIL cevi | kom | 2 |  | 0
1Z032 | ZASUN NAVRTNI DN 300 za DUKTIL cevi | kom | 2 |  | 0
1Z033 | ZASUN NAVRTNI DN 350 za DUKTIL cevi | kom | 1 |  | 0
1Z034 | ZASUN NAVRTNI DN 400 za DUKTIL cevi | kom | 1 |  | 0
1V051 | VGRADNE GRT.TELESKOPSKE ZA HIŠNE PRIKLJUČKE DOLŽINE OD 1000 DO 1500 mm | kom | 90 |  | 0
1O033 | OBJEMKA REPARATURNA TIP 63, INOX | kom | 10 |  | 0
1O034 | OBJEMKA REPARATURNA TIP 75, INOX | kom | 10 |  | 0
1O035 | OBJEMKA REPARATURNA TIP 82, INOX | kom | 20 |  | 0
1O036 | OBJEMKA REPARATURNA TIP 95, INOX | kom | 10 |  | 0
1O037 | OBJEMKA REPARATURNA TIP 104, INOX | kom | 10 |  | 0
1O035 | OBJEMKA REPARATURNA TIP 115, INOX | kom | 10 |  | 0
1O039 | OBJEMKA REPARATURNA TIP 131, INOX | kom | 5 |  | 0
1O040 | OBJEMKA REPARATURNA TIP 140, INOX | kom | 5 |  | 0
1O041 | OBJEMKA REPARATURNA TIP 151, INOX | kom | 5 |  | 0
1O042 | OBJEMKA REPARATURNA TIP 166, INOX | kom | 5 |  | 0
1O043 | OBJEMKA REPARATURNA TIP 178, INOX | kom | 5 |  | 0
1O045 | OBJEMKA REPARATURNA TIP 215, INOX | kom | 2 |  | 0
1O046 | OBJEMKA REPARATURNA TIP 233, INOX | kom | 5 |  | 0
1O048 | OBJEMKA REPARATURNA TIP 250, INOX | kom | 2 |  | 0
1O051 | OBJEMKA REPARATURNA TIP 306, INOX | kom | 3 |  | 0
1O052 | OBJEMKA REPARATURNA TIP 315, INOX | kom | 1 |  | 0
1O053 | OBJEMKA REPARATURNA TIP 345, INOX | kom | 1 |  | 0
1T104 | PRIROBNIČNO GUMI TESNILO 3 mm DN 50 | kom | 80 |  | 0
1T105 | PRIROBNIČNO GUMI TESNILO 3 mm DN 65 | kom | 10 |  | 0
1T106 | PRIROBNIČNO GUMI TESNILO 3 mm DN 80 | kom | 300 |  | 0
1T107 | PRIROBNIČNO GUMI TESNILO 3 mm DN 100 | kom | 300 |  | 0
1T108 | PRIROBNIČNO GUMI TESNILO 3 mm DN 125 | kom | 200 |  | 0
1T109 | PRIROBNIČNO GUMI TESNILO 3 mm DN 150 | kom | 100 |  | 0
1T110 | PRIROBNIČNO GUMI TESNILO 3 mm DN 200 | kom | 20 |  | 0
1T111 | PRIROBNIČNO GUMI TESNILO 3 mm DN 250 | kom | 10 |  | 0
1T112 | PRIROBNIČNO GUMI TESNILO 3 mm DN 300 | kom | 10 |  | 0
1T113 | PRIROBNIČNO GUMI TESNILO 3 mm DN 350 | kom | 10 |  | 0
1T114 | PRIROBNIČNO GUMI TESNILO 3 mm DN 400 | kom | 10 |  | 0
1T115 | Tesnilo proti izvleku z kovinskimi zobci DN 80 | kom | 20 |  | 0
1T116 | Tesnilo proti izvleku z kovinskimi zobci DN 100 | kom | 30 |  | 0
1T117 | Tesnilo proti izvleku z kovinskimi zobci DN 125 | kom | 20 |  | 0
1T118 | Tesnilo proti izvleku z kovinskimi zobci DN 150 | kom | 20 |  | 0
1T119 | Tesnilo proti izvleku z kovinskimi zobci DN 200 | kom | 10 |  | 0
1T120 | Tesnilo proti izvleku z kovinskimi zobci DN 250 | kom | 10 |  | 0
1T121 | Tesnilo proti izvleku z kovinskimi zobci DN 300 | kom | 10 |  | 0
1T122 | Tesnilo proti izvleku z kovinskimi zobci DN 350 | kom | 4 |  | 0
1T123 | Tesnilo proti izvleku z kovinskimi zobci DN 400 | kom | 4 |  | 0
1V054 | POCINKANI VIJAKI M 16 X 60,70,80 | kom | 3000 |  | 0
1V056 | POCINKANI VIJAKI M 20 X 60,70,80 | kom | 1000 |  | 0
1M073 | POCINKANE MATICE M 16 | kom | 3000 |  | 0
1M074 | POCINKANE MATICE M 20 | kom | 1000 |  | 0
1K037 | CESTNA KAPA 125 mm (napis VODA) | kom | 200 |  | 0
1K038 | CESTNA KAPA 200 mm (napis VODA) | kom | 50 |  | 0
1K039 | KAPA HIDRANTNA | kom | 10 |  | 0
1P040 | POKROV LTŽ 600X600 A50 | kom | 1 |  | 0
1P041 | POKROV LTŽ 600X600 B125 | kom | 40 |  | 0
1P042 | POKROV LTŽ 600X600 C250 | kom | 10 |  | 0
1P043 | POKROV LTŽ 600X600 D400 | kom | 2 |  | 0
1R029 | REŠETKA LTŽ 300X300 C250 | kom | 1 |  | 0
1R030 | REŠETKA LTŽ 400X400 C250 | kom | 1 |  | 0
1J002 | JAŠEK VODOM. IZOLIRAN TEST.-30"C | kom | 10 |  | 0
1D003 | DVOVIJAČNIK POCINKAN 1/2" | kom | 50 |  | 0
1D004 | DVOVIJAČNIK POCINKAN 3/4" | kom | 300 |  | 0
1D005 | DVOVIJAČNIK POCINKAN 1" | kom | 400 |  | 0
1D006 | DVOVIJAČNIK POCINKAN 5/4" | kom | 50 |  | 0
1D007 | DVOVIJAČNIK POCINKAN 6/4" | kom | 20 |  | 0
1D008 | DVOVIJAČNIK POCINKAN 2" | kom | 10 |  | 0
1K002 | KOLENO POCINKAN 1/2" Z/N navoj | kom | 30 |  | 0
1K003 | KOLENO POCINKAN 3/4" Z/N navoj | kom | 200 |  | 0
1K004 | KOLENO POCINKAN 1" Z/N navoj | kom | 300 |  | 0
1K005 | KOLENO POCINKAN 5/4" Z/N navoj | kom | 30 |  | 0
1K006 | KOLENO POCINKAN 6/4" Z/N navoj | kom | 10 |  | 0
1K007 | KOLENO POCINKAN 2" Z/N navoj | kom | 10 |  | 0
1O002 | OBJEMKA POCINKANA 1/2" | kom | 10 |  | 0
1O003 | OBJEMKA POCINKANA 3/4" | kom | 30 |  | 0
1O004 | OBJEMKA POCINKANA 1" | kom | 50 |  | 0
1O005 | OBJEMKA POCINKANA 5/4" | kom | 10 |  | 0
1O006 | OBJEMKA POCINKANA 6/4" | kom | 10 |  | 0
1O007 | OBJEMKA POCINKANA 2" | kom | 5 |  | 0
1P001 | PREVIJALO POCINKANO 1/2" | kom | 20 |  | 0
1P002 | PREVIJALO POCINKANO 3/4" | kom | 20 |  | 0
1P003 | PREVIJALO POCINKANO 1" | kom | 20 |  | 0
1P004 | PREVIJALO POCINKANO 5/4" | kom | 10 |  | 0
1P005 | PREVIJALO POCINKANO 6/4" | kom | 5 |  | 0
1P006 | PREVIJALO POCINKANO 2" | kom | 5 |  | 0
1P009 | PIPA VRTNA 1/2" PN 16 | kom | 30 |  | 0
1P010 | PIPA VRTNA 3/4" PN 16 | kom | 30 |  | 0
1R005 | REDUKTOR POCINKAN 3/4 X 1/2" | kom | 100 |  | 0
1R006 | REDUKTOR POCINKAN 1 X 1/2" | kom | 50 |  | 0
1R007 | REDUKTOR POCINKAN 1 X 3/4" | kom | 100 |  | 0
1R009 | REDUKTOR POCINKAN 5/4 X 3/4 | kom | 10 |  | 0
1R010 | REDUKTOR POCINKAN 5/4 X 1" | kom | 20 |  | 0
1R012 | REDUKTOR POCINKAN 6/4 X 3/4" | kom | 5 |  | 0
1R013 | REDUKTOR POCINKAN 6/4 X 1" | kom | 100 |  | 0
1R014 | REDUKTOR POCINKAN 6/4 X 5/4 | kom | 20 |  | 0
1R017 | REDUKTOR POCINKAN 2 X 1" | kom | 10 |  | 0
1R018 | REDUKTOR POCINKAN 2 X 5/4" | kom | 10 |  | 0
1R019 | REDUKTOR POCINKAN 2 X 6/4" | kom | 10 |  | 0
1R023 | REDUKTOR POCINKAN 2 1/2 X 2" | kom | 5 |  | 0
1T002 | T KOM POCINKAN 1/2" | kom | 10 |  | 0
1T003 | T KOM POCINKAN 3/4" | kom | 20 |  | 0
1T004 | T KOM POCINKAN 1" | kom | 20 |  | 0
1T005 | T KOM POCINKAN 5/4" | kom | 10 |  | 0
1T006 | T KOM POCINKAN 6/4" | kom | 5 |  | 0
1T007 | T KOM POCINKAN 2" | kom | 5 |  | 0
1Z002 | ČEP POCINKAN 1/2" | kom | 10 |  | 0
1Z003 | ČEP POCINKAN 3/4" | kom | 20 |  | 0
1Z004 | ČEP POCINKAN 1" | kom | 20 |  | 0
1Z005 | ČEP POCINKAN 5/4" | kom | 10 |  | 0
1Z006 | ČEP POCINKAN 6/4" | kom | 10 |  | 0
1Z007 | ČEP POCINKAN 2" | kom | 5 |  | 0
1L044 | LOVILEC NESNAGE 1/2" PN 16 | kom | 20 |  | 0
1L045 | LOVILEC NESNAGE 3/4" PN 16 | kom | 30 |  | 0
1L046 | LOVILEC NESNAGE 1" PN 16 | kom | 50 |  | 0
1L047 | LOVILEC NESNAGE 5/4" PN 16 | kom | 30 |  | 0
1L048 | LOVILEC NESNAGE 6/4" PN 16 | kom | 10 |  | 0
1L049 | LOVILEC NESNAGE 2" PN 16 | kom | 5 |  | 0
1V017 | VENTIL NEPOVRATNI 1/2" PN 16 | kom | 20 |  | 0
1V018 | VENTIL NEPOVRATNI 3/4" PN 16 | kom | 30 |  | 0
1V019 | VENTIL NEPOVRATNI 1" PN 16 | kom | 50 |  | 0
1V020 | VENTIL NEPOVRATNI 5/4" PN 16 | kom | 30 |  | 0
1V021 | VENTIL NEPOVRATNI 6/4" PN 16 | kom | 5 |  | 0
1S002 | SPOJKA MS 1/2" Z/N navoj | kom | 60 |  | 0
1S003 | SPOJKA MS 3/4" Z/N navoj | kom | 200 |  | 0
1S004 | SPOJKA MS 1" Z/N navoj | kom | 400 |  | 0
1S005 | SPOJKA MS 5/4" Z/N navoj | kom | 50 |  | 0
1S006 | SPOJKA MS 6/4" Z/N navoj | kom | 20 |  | 0
1S007 | SPOJKA MS 2" Z/N navoj | kom | 10 |  | 0
1S008 | SPOJKA MS 1/2" DVOJNA | kom | 10 |  | 0
1S009 | SPOJKA MS 3/4" DVOJNA | kom | 30 |  | 0
1S010 | SPOJKA MS 1" DVOJNA | kom | 100 |  | 0
1S011 | SPOJKA MS 5/4" DVOJNA | kom | 20 |  | 0
1S012 | SPOJKA MS 6/4" DVOJNA | kom | 5 |  | 0
1S013 | SPOJKA MS 2" DVOJNA | kom | 5 |  | 0
1V023 | EV ZASUN 3/4" | kom | 5 |  | 0
1V025 | EV ZASUN 1" | kom | 20 |  | 0
1V026 | EV ZASUN 5/4" | kom | 3 |  | 0
1V003 | VENTIL KROGLIČNI 1/2" PN 50 | kom | 30 |  | 0
1V004 | VENTIL KROGLIČNI 3/4" PN 50 | kom | 200 |  | 0
1V005 | VENTIL KROGLIČNI 1" PN 50 | kom | 300 |  | 0
1V006 | VENTIL KROGLIČNI 5/4" PN 40 | kom | 40 |  | 0
1V007 | VENTIL KROGLIČNI 6/4" PN 40 | kom | 10 |  | 0
1V008 | VENTIL KROGLIČNI 2" PN 40 | kom | 5 |  | 0
| IV. SPOJNI, PRIKLJUČNI IN TESNILNI MATERIAL SKUPAJ |  |  |  | 0
V. VODOMERI
1Š001 | Vodomer novi predpripravljen 1/2" | kom | 20 |  | 0
1Š002 | Vodomer novi pred. 3/4" | kom | 50 |  | 0
1Š003 | Vodomer novi pred. 1" | kom | 5 |  | 0
1Š004 | Vodomer novi pred. 5/4" | kom | 3 |  | 0
1Š005 | Vodomer novi pred. 6/4" | kom | 1 |  | 0
1Š006 | Vodomer novi pred. DN 50 | kom | 2 |  | 0
1Š007 | Vodomer novi pred. DN 80 | kom | 2 |  | 0
1Š008 | Vodomer novi pred. DN 100 | kom | 1 |  | 0
1Š010 | Vodomer novi pred. kombiniran DN 50/20 | kom | 1 |  | 0
1Š011 | Vodomer novi pred. kombiniran DN 80/20 | kom | 1 |  | 0
1Š012 | Vodomer novi pred. kombiniran DN 100/20 | kom | 1 |  | 0
1Š013 | Vodomer novi pred. kombiniran DN 150/40 | kom | 1 |  | 0
1Š014 | Vodomer obnovljeni pred. 1/2" | kom | 300 |  | 0
1Š015 | Vodomer obnovljeni pred. 3/4" | kom | 400 |  | 0
1Š016 | Vodomer obnovljeni pred. 1" | kom | 10 |  | 0
1Š017 | Vodomer obnovljeni pred. 5/4" | kom | 5 |  | 0
1Š018 | Vodomer obnovljeni pred. 6/4" | kom | 1 |  | 0
1Š019 | Vodomer obnovljeni pred. DN 50 | kom | 2 |  | 0
1Š020 | Vodomer obnovljeni pred. DN 80 | kom | 2 |  | 0
1Š021 | Vodomer obnovljeni pred. DN 100 | kom | 1 |  | 0
1Š023 | Vodomer obnovljeni pred. kombinirani DN 50/20 | kom | 2 |  | 0
1Š024 | Vodomer obnovljeni pred. kombinirani DN 80/20 | kom | 2 |  | 0
1Š025 | Vodomer obnovljeni pred. kombinirani DN 100/20 | kom | 2 |  | 0
1Š026 | Vodomer obnovljeni pred. kombinirani DN 150/40 | kom | 1 |  | 0
1H001 | Spojka za vodomer 1/2" z tesnili | gar | 50 |  | 0
1H002 | Spojka za vodomer 3/4" z tesnili | gar | 100 |  | 0
1H003 | Spojka za vodomer 1" z tesnili | gar | 20 |  | 0
1H004 | Spojka za vodomer 5/4" z tesnili | gar | 10 |  | 0
1H005 | Spojka za vodomer 6/4 z tesnili | gar | 2 |  | 0
1P050 | Plombe PVC za vodomere 1/2" | kom | 300 |  | 0
1P050 | Plombe PVC za vodomere 3/4" | kom | 400 |  | 0
1P050 | Plombe PVC za vodomere 1" | kom | 10 |  | 0
1M095 | Elektronski radio modul | kom | 100 |  | 0
| V. VODOMERI SKUPAJ |  |  |  | 0